ŠANCE

## Občasník obce Černolice                                                                     	                1 / 2012

Letošní první číslo věnujeme tomu nejdůležitějšímu v obci. Vodě. Svolali jsme k tomuto problému 7. února veřejnou schůzi, ale vracíme se k tomu ještě na těchto tištěných stránkách. Voda je a bude to nejdůležitější v obci. Problémy jsou s ní stále, ale v minulém roce a na začátku jako by eskalovaly. Jako by byly podstatně větší než dříve. Ať nám to budete věřit, nebo ne, nejsou. To, co je podstatné, je, že voda v obci je pitná, ať si říká kdo chce co chce. Horší je to s jejím barvením.

Začněme největším nepřítelem: rtutí

V obecní vodě je největším rizikem výskyt rtuti. Pro tuto látku je stanovena nejvyšší mezní hodnota 1,0 mikrogramu v litru vody (plus mínus 10 %). Rtuť se objevovala v obecní vodě od počátku, kdy na přelomu let 1999/2000 byla postavena nová úpravna vody. Jednou byla pod uvedenou limitní hranicí, jindy nad. Její výskyt je náhodný, nedá se nijakým způsobem dopředu odhadnout, zda ve vodě bude nebo ne. Do podloží, půdy nikdo pořádně nevidí.  Proto dle zákona správce vodovodu musí jednou ročně udělat tzv. úplný test, kdy se kontroluje i rtuť.

Vzhledem k tomu, že kolem let 2006 až 2008 se objevovala v obecní vodě rtuť nad limitem opakovaně, musel správce vodovodu řešit situaci s hygieniky. Obec musela zažádat o tříletou výjimku na čerpání takovéto vody a kromě toho byla prověřena zdravotní rizika. Výjimka povolila užívání vody, pokud hodnota rtuti nepřekročí 2,5 μg/litr. Zdravotní doporučení nebyla žádná. Vodu tak mohli pít všichni bez omezení. Výjimka skončila v květnu minulého roku. Obec na

doporučení správce o její prodloužení nepožádala. Proč? Protože rtuť z vody v letech 2009 a 2010 zmizela. A žádat o výjimku na něco, co není?

Vodohospodář v obci Černolice – Vodohospodářské služby Davle – udělal pravidelný úplný test i v listopadu 2011 a výsledky potvrdily, že rtuť v obecní vodě stále není. Proto bylo pro obecní vedení správou z čistého nebe, že v testech dvou soukromníků dělaných na přelomu Nového roku se rtuť našla. V obou dvou případech byla nad limitem, shodně s hodnotou 1,5. Bohužel tato zpráva se dostala ke správci vodovodu téměř s měsíčním zpožděním a ne ihned. Správce provedl 30. ledna kontrolní test s výsledky 0,8 a 1,1. Rtuť byla v normě. Proto správce vyzval majitele rodinných domů, kde byla vysoká hodnota naměřena, aby mu dovolili u nich odebrat vzorky vody. Zároveň s tím, aby tito majitelé si je odebrali znovu zároveň s ním a každý si je nechal zvlášť prozkoumat v příslušných laboratořích. Zatím bez úspěchu.

Pro jistotu si udělal o pár dní později další test a hodnota ukázala 1,7. Nad limitem. O všem byli bezprostředně informováni hygienici, kteří přišli 7. února na obecní úřad. Někteří lidé v obci se domnívají, že obec měla okamžitě zastavit používání vody jako nepitné. A pak s hygieniky řešit, co dál? Takže: zákaz používat vodu jako nepitnou může pouze k tomu určená autorita. Tou není obec, ale hygienické orgány. S těmi byl ve zmíněný den projednán další postup řešení: správce vody požádá o tříletou výjimku na čerpání vody kvůli náhlému výskytu vyšších hodnot rtuti. V průběhu vyřizování této žádosti budou prověřena zdravotní rizika a na základě toho dostane obec doporučení, zda bude užívání vody pro některé skupiny obyvatel omezeno nebo ne. Zároveň správce vodovodu bude dělat testy vody pravidelně jednou měsíčně a kromě hodnot železa a manganu bude sledovat i rtuť. Pokud by byl vyšší výskyt rtuti v dalších měsících pravidelný, doporučí hygienický orgán obci, aby do úpravny vody instalovala uhlíkové filtry na rtuť. A to i před skončením tříleté výjimky.

Projekt filtrace vody na bázi uhlíku kvůli vyššímu obsahu rtuti je v obci zpracován od roku 2006. Z ekonomického modelu dodatečné instalace vyplývá, že by se kromě investice do nového zařízení zvedly i provozní náklady. V dnešní době platíme v obci za kubík vody nemalou částku 50 Kč. Filtrace uhlíkem by k této sumě přidala dalších 30 korun na jeden kubík.

Menší, leč otravní nepřátelé

Voda v obci trpí ještě kvůli dvěma prvkům: železu a manganu. Železo je praktický nepřítel. Podílí se na barvení prádla, zanáší se jim domácí zařízení. Z hlediska zdravotního nehraje jeho přítomnost ve vodě žádnou roli. Při vyšších koncentracích se z něj ale například nedá uvařit čaj. To mangan je jinačí nepřítel. Nejenomže se také podílí na barvení prádla a zanášejí se jím domácí zařízení, ale má i zdravotní rizika. Mangan by se měl držet u hranice 0,05 miligramu na litr. To je tzv. běžná mezní hodnota. Pak mangan vodu nebarví. Zabarvená voda je přitom v obci od nepaměti. Proč? Protože hodnoty manganu v obecní vodě létají nahoru dolů od počátku existence úpravny vody. Občané to vždy poznali při koupání nebo praní prádla.

Když jsme po svém nástupu na černolickou radnici na přelomu let 2010/2011 dostali do rukou i my poprvé testy, konkrétně testy za rok 2010, zjistili jsme, že létání hodnot nahoru dolů pokračuje. Horší zprávou bylo, že spíše rostou, než klesají. Hodnota manganu se pohybovala na úrovni 0,12 až 0,15. Samozřejmě jsme správce vodovodu žádali, ať s tím něco provede. V průběhu jara 2011, protože úspěch se nedostavoval, jsme jej požádali, ať dělá častěji testy. Ne jenom ty, které mu zákon přikazuje (jen 4x do roka, přičemž jenom jeden test je úplný. Tzn. i na rtuť). Někdy nám výsledky dal včas, někdy jsme jej museli uhánět třeba jenom proto, že v nich chyběly údaje o manganu. V polovině roku, v červnu 2011 jsme jej kvůli tomu pozvali na veřejnou schůzi, aby občanům sdělil, proč je voda stále ošklivá. Tehdy občanům doporučil, aby vodu s vyšším manganem nepili děti do jednoho roku. Další tři měsíce se pak zdálo, že se vodohospodáři konečně podařilo s vodou něco udělat. Dostávali jsme hlášení o křišťálově čisté vodě i od lidí, kteří ji v takové podobě ještě nikdy nezažili. Leč toto období netrvalo bohužel dlouho. Na podzim 2011 vystoupaly hodnoty manganu a železa opět nad běžné mezní hodnoty. A pohybují se na těchto hodnotách doteď. Po roce marného snažení nám došla trpělivost a pozvali jsme jej opět na veřejné jednání s občany (prosinec 2011), aby jim i nám vysvětlil, proč se nedaří vodu upravit.

V té době jsme také začali zvažovat, není-li chyba v činnosti samotného správce vody? To se samozřejmě lehce řekne, ale hůře dokazuje. Stěžovat si na to, že by lidé Vodohospodářských služeb Davle v černolické úpravně nebyli vidět či v ní nic nedělali, nešlo. Opak byl pravdou. Leč s nulovými výsledky. Proto jsme požádali jiného odborníka z oboru, aby nám do konce ledna udělal audit a odpověděl na dvě základní otázky: Je chyba v činnosti správce? A v čem? Nebo je chyba v samotném zařízení? A kde? Patří technologie po 10 letech provozu spíše na smetiště a na její místo musí přijít úplně nová? Samozřejmě na úkor jiných finančních plánů v obci. Výměna správce totiž není otázka jednoho dne. Musí tomu předcházet výběrové řízení. Případným uchazečům by bylo nutno připravit zadávací dokumentaci, kde by byl problém s vodou popsán. Aby věděli, do čeho jdou a co mají řešit. A my abychom se po skončení soutěže nedostali do situace, že jednoho správce jsme se sice zbavili, a pak zjistili, že ani nový nic nesvede…

Od Vánočních svátků po celý leden byli lidé Vodohospodářských služeb snad denně v černolické úpravně vody. Dlouho se zdálo, že veškerá snaha marná. Spíše naopak. Hodnoty jednou dokonce prudce stouply.  Tentokráte přicházely na obec i stížnosti od lidí, kteří do té doby problémy s vodou neměli. Zakalená voda byla totiž odrazem i intenzívní činnosti v úpravně. Pokusy o nápravu vody ji lidově řečeno karbovaly a tak to chvílemi vypadalo, že v obci Černolice máme v lednu 2012 velmi šílenou vodu. Viditelně! Protože vyjma jednoho skoku se mangan stále pohyboval v rozmezí 0,1 až 0,2. Což znamená čtyřikrát více, než je běžná mezní hodnota, ale v případě mezních hodnot s vlivem geologického podloží stále v normě (viz tabulka). Správce konstatoval, že ať sáhne na co sáhne, tak místo logického vyústění v čistou vodu nastává opak. Jako kdyby „v úpravně vody řádil šotek, který mu to dělá naschvál“.

Voda je stále pitná

Lidé se přirozeně opakované chtěli dozvědět, zda je voda vůbec pitná? I když to mnozí občané opakovaně zpochybňovali a asi nadále zpochybňovat budou, tak voda v obci byla a je stále pitná. I když je často od pohledu mizerná.

Občanům dokola odpovídáme, že kdyby voda nebyla pitná, tak by už dávno zakročili hygienici. Výsledky testů jim musí vodohospodář samozřejmě předkládat. Také hygienici projevili nad situací v Černolicích ztrátu trpělivosti a správci vodovodu dali ultimátum do 17. ledna. Buď do té doby konečně po letech uvede vodu do takového stavu, že mangan a železo budou na běžných mezních hodnotách, nebo! Nebo si musí požádat pro tyto prvky o výjimku pro používání vody.

Ale k zákazu používání vody coby nepitné a dokonce zdravotně závadné nikdy za celá léta nepřistoupili. Spousty manganu dnes a denně spotřebováváme v běžné stravě. Naše mizerná voda má v posledních letech hodnotu občas atakující 0,2 miligramů. Ale pozor! Tato hodnota je v pořádku, byť od mezní hodnoty 0,05 je daleko. V případě Černolic je možné aplikovat mezní hodnotu 0,2 (v případě železa 0,5). Tyto vyšší přípustné hodnoty jsou dány pro vody, kde se mangan a železo vyluhují z geologického podloží. A to je případ Černolic. To musí obec samozřejmě doložit hydrogeologickým posudkem. Obec jej má. Takže hodnotově se obec pohybuje stále v normách, protože tyto hodnoty platí, pokud je voda ovšem bez zápachu, pachuti či zabarvení. A zabarvena je občas setsakra!

Tak jaká je tedy hodnota, kdy by hygienici vydali zákaz používat vodu v Černolicích jako nepitnou kvůli manganu? Dle vyjádření naší hygieničky, Lucie Vávrové, by to bylo v situaci, kdy by hodnoty manganu přesáhly hranici 1,0 miligramu na litr vody. Tato hranice se dá označit jako nejvyšší mezní hodnota. Zpětnou kontrolou jsme ke svému šokujícímu překvapení zjistili, že k této neuvěřitelně vysoké hranici se obec již v minulosti dostala a překonala ji. Od podzimu 2009 do podzimu 2010. My jako řadoví zastupitelé jsme to netušili, ale tehdejší vedení obce to samozřejmě vědět muselo. Na naši otázku, jestli někdy – i v minulosti - došlo k ohrožení zdraví lidí, nám hygieničky odpověděly, že ne. Protože v takovém případě by hygiena hned zakázala vodu používat.

| datum | rtuť | mangan | železo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (μg/l) | (mg/l) | (mg/l) |
|  |  | MH 0,05 | MH 0,2 |
|  |  | MHG 0,2 | MHG 0,5 |
|  | NMH 1 | NMH 1,0 | - |
| 2004 13.12. | 0,8 | 0,01 | 0,02 |
| 2005 23.9. | 1,4 | 0,21 | 0,40 |
| 2005 12.10. | 4,2 | 0,62 | 0,06 |
| 2005 26.10. | 1,6 | 0,31 | 0,37 |
| 2005 11.11. | 0,5 | 0,10 | 0,19 |
| 2005 25.11. | 1,2 | 0,01 | 0,02 |
| 2006 10.1. | 2,1 | 0,11 | 0,02 |
| 2006 13.12. | 3,2 | 0,02 | 0,03 |
| 2007 8.1. | 1,2 |  | 0,10 |
| 2007 13.2. | 0,7 |  |  |
| 2007 20.11. | 0,5 | 0,09 | 0,05 |
| 2008 14.5. | 1,5 | 0,15 | 0,10 |
| 2008 19.8. | 2,3 | 0,03 | 0,01 |
| 2009 22.9. | 0,6 | 0,92 | 0,18 |
| 2010 18.5. | 1,0 | 1,23 | 0,28 |
| 2010 30.9. | - | 1,55 | 0,32 |
| 2011 14.6. | - | 0,06 | 0,07 |
| 2011 24.8. | - | 0,04 | 0,07 |
| 2011 24.11. | 0,9 | 0,16 | 0,21 |
| 2011 19.12. | - | 0,08 | 0,11 |
| 2012 6.1. | - | 0,35 | 0,57 |
| 2012 25.1. | - | 0,14 | 0,29 |
| 2012 31.1. | - | 0,11 | 0,18 |
| 2012 30.1. | 0,8/1,1 | - | - |
| 2012 1.2.* | - | 0,27 | 0,29 |
| 2012 1.2.** | - | 0,01 | 0,03 |
| 2012 5.2. | 1,7 | 0,09 | 0,10 |
| Legenda |  |  |  |
| NMH - nejvyšší mezní hodnota |  |  |  |
| MH – mezní hodnota |  |  |  |
| MHG - mezní hodnota v případě vlivu geologického podloží – případ Černolic * hodnoty filtr 1. ** hodnoty filtr 2. |  |  |  |

Občasník obce Černolice. Neprodejné.

Takže se nic neděje?

Děje. Ani my, ani správce vodovodu se nechce spokojit se stavem, kdy dochází k barvení vody. Vzhledem k tomu, že na přelomu ledna/února přeciť jenom dochází ke zlepšování kvality vody, bude správce vodovodu pokračovat v provozních úpravách, aby srazil hodnoty do normy a zbavil je barvení.  Nyní se jako možná příčina problémů s filtrací manganu a železa ukazuje možná mechanická závada jednoho z filtrů – uvidíme. Pokud tomu tak bude, na řadu následně přijde vyčištění zásobníků vody a dále úvahy o tom, jak pročistit vodovodní řad, ve kterém – zejména ve starém vedení – mohou být usazeniny barvících látek. Kromě toho do konce února zpracuje nový provozní řád úpravny vody, kde budou i pravidelné termíny, kdy bude docházet k odkalování vodovodního řadu.

Stoprocentním vyřešením problematické vody v Černolicích bude ale nejspíše přivedení vody z Káraného. Jestli dostane Svazek obcí Mníšeckého regionu dotaci na vodovodní přivaděč Baně, není bohužel stále jisté. Praha a Brno nechtějí stále připustit, že je platné rozhodnutí Bruselu, že tato dvě města od Evropské unie pomoc nedostanou.

Nejistota, jak to nakonec celé dopadne, vede některá vedení z okolních obcí k myšlence, že půjdou do projektu přivaděče i na komerční bázi. Tedy bez státní dotace. A až ostatním obcím jednou dojde voda, nebo budou s jejím množstvím na štíru, budou jim ji za slušné peníze prodávat.

Testy vody v letech 2004 - 2012